Memoria: Puertas correderas Erreka modelo ANTIPANICO

Suministro y colocación de Puerta Automática Corredera Erreka compuesta por;

- ………. hojas móviles y   ………. hojas semifijas abisagradas.

- Para unas dimensiones totales de;

Anchura Total de:  ………., Altura de Paso de:  ………. y Paso Libre de:  ……….

Incluye hojas semifijas abisagradas y hojas móviles correderas con sistema antipático integral que se abaten para evacuación de personas en caso de emergencia. Perfiles perimetrales de aluminio de 68x45 con junquillo para acristalamiento, solapes cortavientos, perfiles de cierre con cepillo cortavientos, herrajes, guías, escuadras reforzadas y cerrojos manuales para bloqueo nocturno. Acristalamiento con vidrio laminar de seguridad tipo stadip 5+5  con canto arenado para evitar fisuras, calzos y sellado.

- Perfilería acabada en;  ……….(aluminio anodizado o lacado a definir según carta Ral)

- Apertura automática por operador: …………… (Global System o Ertain System)

Con cuadro de maniobras microprocesado, batería de apertura de emergencia y sistema de rodadura antiaplastamiento incorporado. Con accesorios;

- Teclado selector de funciones con 6 modos de funcionamiento; ….

- Radares para apertura automática; …..

- Fotocélulas de seguridad para la protección de personas; ….

- Cerrojo eléctrico (cerrado sin corriente); ....

- Llave exterior; …..

- Mando a distancia; ....

Instalación completa;  preparación, ajuste y montaje en obra según detalle de proyecto e indicaciones de la Dirección facultativa, totalmente terminado y funcionando.

Portería